資料1.　記録類例

管路パトロール点検記録表 （ 日常 ・ 臨時 ・ 特別 ） 点検日. 所属/受託者; 担当者. 管路図 番号; 巡視 番号; 施設名; 施設位置 （住所）; 異常 有無; 状況; 処置. ○○系統. 1-①. 1-②. ○○系統. 2-①. 2-②. ○○系統. 3-①. 3-②. ○○系統. 点検要領. 項目; 内容. 漏水の状況確認; 地上漏水の有無、路面凍結. 路面の状況確認; 管路上の陥没、ひび割れ、不同沈下. 鉄蓋の劣化状況確認; ズレ、ガタツキ、腐食、段差、摩耗、破損、傾き等. 水道管理用地の状況確認; 用地への不法投棄、不法占用、フェンスの汚損など. 管路近接工事等の有無; 管路等水道施設に影響を及ぼすおそれのある工事等の調査. 水道工事跡の状況確認; 工事跡の管理不備等の調査. 特記事項（臨時・特別パトロールの事由）; 監督者.