資料2.　委託仕様書

管路パトロール業務委託仕様書 （一般事項） - 受託者は、業務計画書に管路パトロール区間等を定め、事前に監督職員に報告した上で業務に着手する。 - 受託者は、事前に図面等で作業箇所の周辺状況を把握し、作業に必要な図面を携帯する。 - 管路パトロールに当たっては、作業の安全性確保に必要な整備、装備に関する措置を行うとともに、水道施設に対し損傷を与えないよう十分留意する。 - 受託者は、業務において異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 - 受託者が、監督職員の指示に反して調査を続行しようとした場合及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） - 業務計画書 受託者は事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 - 点検概要 - 現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） - 点検計画（点検方法、実施工程、使用機器等） - 安全計画（保安対策、道路交通の処理方法、酸素欠乏対策等） - 準備作業（使用資機材等の点検等） 受託者は、使用する機材を常に点検し十分な整備をしておく。 - 作業時間及び移動時間（現場まで又は、現場間の移動時間） 受託者は業務の実施に当たり、関係機関等から作業期間や時間帯について条件が付された場合には、当該許可条件を厳守する。 - 管路パトロール パトロール車から目視により調査を行い、必要に応じて徒歩により調査を行う。 - 漏水の状況確認（地上漏水の有無、路面凍結など） - 路面の状況確認（管路上の陥没、ひび割れ、不同沈下など） - 鉄蓋の劣化状況確認（ズレ、ガタツキ、腐食、段差、摩耗、破損、傾きなど） - 水道管理用地の状況確認（用地への不法投棄、不法占用、フェンスの汚損など） - 管路近接工事等の有無（ 管路等水道施設に影響を及ぼすおそれのある工事等の調査） - 水道工事跡の状況確認（工事跡の管理不備等の調査） （成果品） - 受託者は、管路パトロール結果ついて報告書を作成し提出する。 - 提出する成果品は、次のとおりとする。 - 業務報告書（状況報告・作業日報含む） - 写真帳 - その他、監督職員の指示するもの。 （３）成果品は電子媒体で提出すること。

参考：「水道施設維持管理等業務委託積算要領案−管路等維持管理業務編」（日本水道協会）