資料1.　記録類例

弁栓類点検記録表の一部（太枠の部分）を利用する。

弁栓類点検記録表 弁管理番号; 点検日; 年 月 日. 所属/受託者; 担当者. 設置場所; 過去の修理歴; 無 ・ 有 回. 呼び径; φ ｍｍ; 弁の種類. 開閉方向; 右開き・左開き; 製造業者. フランジ規格; 7.5K・10K・16K・20K; 製造年. 点検項目.; 点検内容; 点検結果; 備考. 1; 鉄蓋; 外観（破損、腐食）; 無・有. 2; 据付状態（ガタツキ）; 無・有. 3; 開閉操作性; 良・否. 4; 鉄蓋回り; 舗装状態（不陸、段差）; 無・有. 5; 弁室・弁きょう; 埋没・水没; 無・有. 6; 清掃（排水）; 良・否. 7; 外観; 外面塗装の剥離・錆・腐食; 良・否. 8; フランジ部・接続部漏水; 無・有. 9; グランド部漏水; 無・有. 10; 弁座部漏水; 無・有. 11; 空気孔部漏水; 無・有; 空気弁の場合. 12; 口金部漏水; 無・有; 消火栓の場合. 13; ボルト・ナット類の緩み; 無・有. 14; 開度計のよごれ・指示; 良・否; 開度計付の場合. 15; 開放ギヤ駆動部; 良・否; 錆、潤滑状態. 16; キャップ軸・中間軸の曲り; 無・有; 操作機付の場合. 17; 使用状況; 異常音・異常振動; 無・有. 18; 開閉状態確認; 開・閉. 19; 機能点検; 開閉操作状況; 良・否. 20; 全閉時の漏水; 無・有. 21; 制御状態; 圧力計指示機能確認; 良・否; 減圧弁の場合. 22; 主弁の開度; 良・否; 減圧弁の場合. 23; 止弁の開度; 良・否; 減圧弁の場合. 特記事項; オフセット図（現場概略図）. 修繕依頼する場合. 担当部門：. 監督員.