資料2.　委託仕様書例

管内調査業務 （一般事項） （１）受託者は、業務計画書に調査箇所、調査手順等を定め、事前に監督職員に提出した上で作業に着手する。 （２）受託者は、事前に図面等で調査箇所の周辺状況を把握し、調査に必要な資料等を準備するとともに調査中も携帯する。 （３）調査業務に当たっては、弁室周囲の舗装や弁室内の水道施設等に損傷を与えないよう十分留意する。 （４）受託者は、調査業務に当たり、騒音規制法、振動規制法及び公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずる。 （５）調査に当たり、道路その他の工作物を汚損させない。汚損させた場合は、調査終了の都度、洗浄・清掃する。 （６）調査終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査場所の清掃を実施する。 （７）受託者は、業務において異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 （８）受託者が、監督職員の指示に反して調査業務を続行しようとした場合、及び監督職員が事故防止上必要と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） （１）業務計画書 受託者は調査業務に当たり、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 ①調査概要 ②現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） ③調査計画（調査方法、実施工程、使用機器等） ④安全計画（保安対策、道路交通の処理方法、酸素欠乏対策等） （２）調査機材 受託者は、調査業務に使用する機材を常に点検し、十分に整備をしておく。 （３）調査時間 調査業務に当たっては、道路使用許可条件を厳守する。 （４）管内調査業務 ①管内調査は、指定した既設の消火栓又は空気弁を利用して配水管内に不断水内視鏡カメラを挿入し、指定した範囲（上下流○○m、○○箇所）の管、異形管及びバルブ類の内面の付着物の状況、夾雑物の堆積状況及び腐食状況等について確認するとともに、映像を記録する。 ②管内調査は、飲料水を供給する配水管内を調査する業務のため、特に衛生面に留意し、常に清潔を保持しなければならない。そのため、管内調査を行う際には、調査に精通した者が従事し、その指示のもとに、管内の水質に異常が生じないように、十分注意して業務を行う。 ③管内調査時に、物理的にカメラが進行できない状況が発生した場合には、速やかに監督職員に報告し、対応について指示を仰ぐ。 ④管内調査業務により濁りの発生が予想される地域に対し、事前に広報を行う場合には、関係資料の作成等に協力する。 （成果品） （１）受託者は、調査結果について報告書を作成し、提出する。 （２）提出する成果は次の通りとする。 ①業務報告書（状況報告） ②写真帳（調査状況写真） ③DVD（カメラ調査映像を録画したもの） ④その他監督職員の指示するもの （３）成果品は電子媒体で提出すること。