資料1.　記録類例

洗浄作業記録表

| 整理番号 | （整理番号を記入） | 調査日時 |  | 年 ／ ： ～ 年 ／ ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所属部署 |  |  |  |  |  |  | 担当者名 |  |  |  |  |  |  |
| 位置情報 | 調査場所（住所） | 町 丁目 番地 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区分（施設） | □導水管 □送水管 □配水管 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区分（道路） | □国道 □県道 □市町村道 □施設内 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路情報 | 管路番号 | (マッピングより記入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓番号 | (マッピングより記入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管種 | □CIP □DCIP □SP □VP □HIVP □PE □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口径 | φ________mm |  |  |  |  | 水圧 |  |  |  | MPa |  |  |  |  |
|  | 布設年度 | _______年 （西暦______年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 継手形式 | □印ろう □A □K □T □NS □GX □溶接 □フランジ □TS接合 □RR接合 □電気融着接合 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管内面 | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異形管内面 | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ内面 | □無ﾗｲﾆﾝｸﾞ □ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ □ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業状況 | 洗浄目的 | □新設・更新管路の洗浄 □系統変更 □残留塩素濃度確保 □夾雑物の排出 □管内付着物の排出 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水方法 | □消火栓 □排水栓 □排水器 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗浄時流速 | m／秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水時間 | 分 （洗浄完了回数 ： 回） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量 | m3 （時間当り排水量： m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確認項目 | 残塩濃度 | 色度 |  | 濁度 | 鉄錆 |  |  |  | ｼｰﾙｺｰﾄ |  |  |  | その他（ ） |  |
|  | 排水開始時 |  |  |  |  | 多・普・少・無 |  |  |  | 多・普・少・無 |  |  |  | 多・普・少・無 |  |
|  | 排水中間時 |  |  |  |  | 多・普・少・無 |  |  |  | 多・普・少・無 |  |  |  | 多・普・少・無 |  |
|  | 排水完了時 |  |  |  |  | 多・普・少・無 |  |  |  | 多・普・少・無 |  |  |  | 多・普・少・無 |  |
| 考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 監督員 |