資料2.　委託仕様書例

洗浄作業業務（計画洗浄作業） （一般事項） （１）受託者は、発注者の計画する計画洗浄作業の対象となる管路の特性を十分検証し、配水運用等への影響を最小限にとどめるよう、仕切弁や排水設備等の操作手順を検討のうえ業務計画書を作成し、事前に監督職員に提出し、作業に着手する。 （２）受託者は、事前に図面等で作業箇所の周辺状況を把握し、作業には必要な配管図面を携帯する。 （３）作業に当たっては、弁室周囲の舗装や弁室内の水道施設等に損傷を与えないよう十分留意する。 （４）受託者は作業に当たり、騒音規制法、振動規制法及び公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずる。 （５）作業に当たり、道路その他の工作物を汚損させない。汚損させた場合は、作業終了の都度、洗浄・清掃する。 （６）作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努める。 （７）受託者は、業務において異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住民に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 （８）受託者が、監督職員の指示に反して作業を続行した場合、及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。 （業務内容） （１）業務計画書 受託者は、発注者の計画する計画洗浄作業の対象となる管路の特性を十分検証し、配水運用等への影響を最小限にとどめるよう、仕切弁や排水設備等の操作手順を検討のうえ、次の事項を記載した業務計画書を作成し、事前に監督員へ報告した上で作業に着手する。 ①対象管路の状況整理（管種、口径、布設年次、仕切弁・排水設備の状況等） ②現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） ③計画洗浄作業計画（施設操作手順、洗浄排水場所、洗浄方法、実施時間、流速・排水量等） ④安全計画（保安対策、道路交通の処理方法等） （２）計画洗浄作業に必要な機材 受託者は、計画洗浄作業に使用する機材、機器類を、常に点検し、十分に整備をしておく。 （３）業務時間 計画洗浄作業の実施に当たっては、道路使用許可条件等を厳守する。 （４）計画洗浄作業 ①計画洗浄作業に伴う排水作業においては、監督職員の指示により排水設備等において夾雑物（シールコート、錆・砂等）の目視確認を行うとともに、簡易流量計で排水量を測定する。 ②仕切弁や排水設備等の操作に当たっては、設備の故障及び破損等により当初予定していた作業が実施できない場合、あるいは配水運用等に及ぼす影響が大きいと懸念される場合には、当日でも作業を中止し、監督職員に状況を報告するとともに、その後の作業について監督職員の指示を仰ぐ。 （成果品） （１）受託者は、計画洗浄作業結果について報告書を作成し提出する。 （２）提出する成果は次の通りとする。 ①業務報告書（状況報告・作業日報含む） ・作業開始時間 ・操作制水弁（変更前の状況、操作開始時間、開度等の時系列、操作完了時間） ・夾雑物（シールコート、錆、砂）の目視状況（作業開始時・終了時） ・排水量（確認場所・設備、脱塩素処理実施状況、排水量） ②写真帳 ③その他監督職員の指示するもの （３）成果品は電子媒体で提出する。