## 震災対策用貯水槽台帳A3
震災対策用貯水施設台帳（例） | [10 empty] | 様式○○
配管図番号 |  | 貯水槽材質 | ・ダクタイル ・鋼管 ・その他（ ） | 点検履歴
管理番号 |  | 寸法 | φ mm× m |  | ※点検の結果不具合があった場合のみ履歴を記入する。 水質検査結果は水質記録で管理する。
竣工図番号 |  | 貯留方式 | ・強制貯留方式 ・自然貯留方式 | 点検年月日 | 貯水槽漏水 | 緊急遮断弁 | 空気弁 | 消火栓 | その他不具合事項 |  | 記録者
設置場所 | 町 丁目 番 | 製造業者 |  |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
道路種別 | ・市道 ･県道 ・国道 ・私道 ・その他（ ） | 遮断弁口径 | mm |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
歩車道別 | ・歩道 ･車道 ・その他（ ） ・不明、未分類 | 検知方式 | ・圧力検知式 ・その他（ ） |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
系統 | 系 | 製造業者 |  |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
管区分 | ・配水 ・取水 ・導水 ・送水 ・他（ ） | 竣工年月日 | 西暦 年 月 日 |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
取出管径 | mm | 施工業者 |  |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
貯水容量 | m3 | 担当者 |  |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
区分 | ・飲料用 ・消防水利兼用 | 格納庫 | ・有（場所 ） ・無 |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
標示板 | ・有 ・無 |  |  |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
位置図 |  | 状況写真 |  |  | □無 □有 | □良 □否 | □良 □否 | □良 □否 | □無 □有（ ）
修繕履歴
|  |  |  | 施工年月日 | 設備／部位 | 修繕内容 |  |  |  | 施工業者 | 記録者
平面図
清掃履歴
|  |  |  | 施工年月日 | 漏水の有無 | 劣化の有無 | 堆砂等の有無 | その他不具合事項 |  | 施工業者 | 記録者
|  |  |  | 2012-12-10 | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有（ ）
[5 empty] | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有（ ）
[5 empty] | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有（ ）
[5 empty] | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有（ ）
[5 empty] | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有（ ）
[5 empty] | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有 | □無 □有（ ）
立面図・断面図 |  |  |  | 貯水槽・配管状況写真 |  |  |  | 緊急遮断弁状況写真